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Опросный лист для выбора емкости 
	
Компания:

	
	
Дата заполнения:


	
Адрес:

	
	
Телефон:


	
	
	
Факс:


	
	
	
Конечный пользователь:


	
Контактное лицо:

	
	
Место установки:


Опросный лист предназначен для
	
	предоставления стоимости оборудования
	
	
	

	
	предоставления габаритного чертежа
	
	
	

	
	изготовления оборудования
	
	
	


Исходные требования
1. Вариант размещения (нужное подчеркнуть):
1.1 надземный________________________________________________________________
1.2 подземный (указать глубину заложения 
до верхней образующей емкости, м) _____________________________________________
2. Наименование рабочей среды (состав):
____________________________________________
3. Требования к исполнению и габаритам*:___________________________________________
4. Материальное исполнение:______________________________________________________
5. Расчетное давление, МПа:_______________________________________________________
6. Рабочее давление, МПа: _________________________________________________________
7. Прибавка на коррозию, мм:______________________________________________________
8. Диапазон температуры рабочей среды, 0С:__________________________________________
9. Геометрический объем емкости, м3: _______________________________________________
10. Категория размещения по ГОСТ 15150-69:________________________________________

11. Наличие технологической обвязки (запорная и предохранительная арматура, трубопроводы, свечи и т. п. - перечислить)*:__________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Температура окружающего воздуха, 0С:
   -     абсолютная минимальная:_____________________________________________________

  -
максимальная:_______________________________________________________________
13. Необходимость теплоизоляции и/или обогрева емкости:_____________________________

14. Необходимость противокоррозионной изоляции наружной поверхности емкости:_______
15. Количество заказываемых емкостей, шт.:_________________________________________
16. Сейсмичность района установки, баллы по шкале MSK:_____________________________
17. Необходимость поставки датчиков КИП (перечислить по назначению в случае необходимости поставки):_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
18. Предпочтительные типы датчиков КИП и их изготовители: __________________________
________________________________________________________________________________
19. Срок службы емкости, лет:______________________________________________________

20. Дополнительные требования:____________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
* - необходимо предоставление габаритного чертежа (эскиза)
	Заказчик:

_________________________________

Должность, ФИО, подпись
	Поставщик:

АО «Уромгаз»

_________________________________

Должность, ФИО, подпись
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