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__________________

	Компания:

	
	
Дата заполнения:


	Адрес:

	
	
Телефон:


	
	
	
Факс:


	
	
	
Конечный пользователь:


	Контактное лицо:

	
	Место установки:


Опросный лист
на блок подогрева газа (БПГ) с газо-жидкостным теплообменником
1. Вид и состав газа:  ___________________________________________________________

2. Давление газа на входе в БПГ, МПа:

Максимально возможное (расчетное): ____________________________________________________  

Максимальное рабочее:________________________________________________________________
Минимальное рабочее:_________________________________________________________________  

3. Расход газа через БПГ, ст. м3/час:

максимальный:___________________________ минимальный:______________________________  

4. Температура газа, °С:

на входе в БПГ______________________ требуемая на выходе из БПГ________________________   

5. Температура эксплуатации блок-бокса подогрева газа по наружному воздуху, °С: 
Абсолютная минимальная______________________________________________________________ 
Наиболее холодной пятидневки (обеспеченность 0,92)______________________________________ 
Наиболее холодные сутки (обеспеченность 0,98) __________________________________________ 
Максимальная _______________________________________________________________________
6. Сейсмичность района установки БПГ, баллы по шкале MSK:______________________________
7. Возможность подачи в БПГ теплоносителя от внешних источников: ДА, НЕТ (нужное подчеркнуть).

8. Характеристики теплоносителя (графа заполняется в случае наличия возможности подачи 

теплоносителя от внешнего источника):

наименование теплоносителя:  __________________________________________________________

давление теплоносителя, МПа: __________________________________________________________

температура теплоносителя (прямая/обратная), °С: _________________________________________

9. Необходимость резервирования теплогенераторов (водогрейных котлов) - нужное подчеркнуть:
ДА (указать % резервирования)__________________________НЕТ____________________________
10. Необходимость резервирования теплообменников для подогрева газа – нужное подчеркнуть: ДА_________________________________НЕТ_____________________________________________

11. Необходимость автоматического переключения рабочего и резервного теплообменников (графа заполняется в случае резервирования теплообменников) – нужное подчеркнуть: 

ДА__________________________________НЕТ____________________________________________

12. Необходимость устройства байпасной линии теплообменников с ручным краном внутри БПГ – нужное подчеркнуть: ДА____________________________НЕТ_______________________________

13. Необходимость комплектной поставки узла отключающих кранов БПГ на раме (устанавливается на площадке ГРС за пределами БПГ. Состав: кран входной – кран выходной – кран байпасный) – нужное подчеркнуть: ДА____________________ НЕТ______________________

14. Краны с дистанционным/ручным управлением – нужное подчеркнуть (графа заполняется в случае комплектной поставки узла отключающих кранов БПГ).
15. Возможность подачи в БПГ топливного газа для водогрейных котлов от внешних источников с давлением (нужное подчеркнуть): 0,002 МПа, выходное давление ГРС ______МПа (указать), входное давление ГРС (будет принято согласно п. 3).
16. Присоединение БПГ к входному-выходному газопроводам: фланцевое, через ИФС, приварное (нужное подчеркнуть).
17. Комплектно поставляемые системы БПГ (нужное подчеркнуть):  

17.1 система автоматизации на базе локальной САУ БПГ*;
17.2 система охранной сигнализации*;
17.3 система пожарной сигнализации*;
17.4 система контроля загазованности*;
17.5 система электроснабжения (в комплекте с силовым щитом** и ИБП***) и электроосвещения. 

17.6 система отопления и вентиляции.
* - в случае отсутствия локальной САУ БПГ вывод сигналов от систем предусматривается на 
клеммные коробки (управление БПГ в этом случае будет выполняться посредством САУ объекта);
** - в случае отсутствия силового (распределительного) щита электропитание потребителей БПГ 

будет предусмотрено от клеммных коробок (питание на них будет подаваться от силового щита 

объекта).
*** -  в случае необходимости комплектной поставки ИБП указать время электроснабжения

потребителей от ИБП, час.:__________________________

18. Срок службы БПГ, лет:__________________________
19. Необходимость комплектной поставки емкости слива теплоносителя подземного исполнения с 

КИП и обвязкой (нужное подчеркнуть): ДА___________________ НЕТ_______________________   

20. Дополнительные требования: 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ: очистка газа от мехпримесей и капельной жидкости перед подачей его в БПГ  обязательна

	Заказчик:

_________________________________

Должность, ФИО, подпись
	Поставщик:

АО «Уромгаз»

_________________________________

Должность, ФИО, подпись
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